附件4：

伊斯兰馆一楼公共卫生间改造主要工程量清单和图纸

| 序号 | 货物或服务名称 | 型号、规格 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除旧隔断、蹲台、地砖、吊顶、旧设施、拆除布草间隔墙等 | - 除墙砖外，原卫生间所有旧设施设备拆除，面积约74㎡ | 1 | 项 |
| 2 | 重新砌蹲台成型 |  | 18 | ㎡ |
| 3 | 重新砌布草间隔墙 |  | 10 | ㎡ |
| 4 | 重新采购地板砖铺贴 |  | 60 | ㎡ |
| 5 | 重新采购布草间墙砖铺贴 |  | 10 | ㎡ |
| 6 | 重新安装集成吊顶 |  | 64 | ㎡ |
| 7 | 卫生间和布草间进门安装 | 木门 | 3 | 樘 |
| 8 | 隔断墙重装 | 坑位隔断墙 | 64 | ㎡ |
| 9 | 男女卫生间门套石材安装 |  | 6.5 | ㎡ |
| 10 | 平面灯具 | 60*60平板节能灯 | 6 | 套 |
| 11 | 排气扇 | 30*30 | 6 | 套 |
| 12 | 洗手台 | 石材，长约1.8m，宽约0.5m | 2 | 套 |
| 13 | 拖把池 | 石材 | 2 | 套 |
| 14 | 水龙头 |  | 8 | 套 |
| 15 | 蹲便器 | 含脚踏冲水阀等 | 8 | 套 |
| 16 | 坐便器 |  | 2 | 套 |
| 17 | 男女厕洗手间排水管道线路重新铺设 |  | 1 | 项 |
| 18 | 无障碍卫生间配套设施 | 要求符合无障碍卫生间设计规范，包括安全扶手等基本设施 | 2 | 套 |
| 19 | 男卫生间小便器（感应装置） | 含感应装置 | 6 | 套 |
| 20 | 垃圾清运、卫生保洁 | 要求按规定进行垃圾清运、并进行卫生保洁 | 1 | 项 |
| 21 | 项目所需零配件 | 不锈钢支架、拉手配件、黑钛金不锈钢折边条、螺丝、胶带等本项目所需的全部零配件 | 1 | 项 |